采购需求

一、项目基本情况

1、磁共振品牌：江苏美时；型号：美时 PICA 0.35T。

2、故障现象：不能进入扫描软件系统

3、维修服务类型：单次维修。

二、维修要求及维修期：

1、系统修复。

2、物理均场、线圈调试、校准与测试。

3、原则上3日内完成设备检修，最长不超过7日。

三、质量要求：

维修正常后需进行质控检测，提供检测报告，经维修后必须确保各项性能参数符合相关国家规定的质量标准要求和相关行业标准；

四、报价要求：

1、本次维修服务报价含设备满足正常使用涉及的所有人工、零配件及所需配套工具、硬件、软件等各项与本次服务要求有关的所有费用；

2、报名公司应结合服务内容及项目实际情况合理报价。一旦中标，其中标价格不作任何调整。

五、质保要求：本次维修涉及部分保修期限6个月以上，自验收合格后起算。

六、付款方式：验收合格后，一个月内结清款项。